## Филиал «Сети 1»
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2020
[5 empty] | Количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | Марка
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь
АО «Сети»
Филиал «Сети 1»
1 | А-1/2 | Мебельная-Фабричная | 110 | 1957 | 2 | 14.58 | 24.58 |  |  | АС-185 | годна | 63
АСУ-300
АС-150
АС-300/39
АПС-150/24
АСО-300
| А-1/2 | протяжен. без отпаек |  |  | 2 |  |  | 11.5 | 22.99 | АСУ-300 | годна | 63
АСУ-300
АС-300/39
| А-1/2 | а) ПС Мебельная -отп.оп. на ПС 1 |  |  | 2 |  |  | 4.85 | 9.69 | АСУ-300 | годна | 63
АСО-300
| А-1/2 | б) отп. на ПС 1 |  |  | 2 |  |  | 1.4 | 2.8 | АПС-150/24 | годна | 63
| А-1/2 | в) отп.оп. на ПС 1-отп.оп. на ПС 2 |  |  | 2 |  |  | 3.56 | 7.12 | АСУ-300 | годна | 63
АС-300/39
| А-1/2 | г) отп. на ПС 2 |  |  | 2 |  |  | 1.45 | 2.49 | АС-150 | годна | 63
| А-1/2 | д) отп.оп. на ПС 2 -отп.оп на ПС 3 |  |  | 2 |  |  | 2.24 | 4.49 | АС-300/39 | годна | 63
| А-1/2 | е) отп.на ПС 3 |  |  | 2 |  |  | 0.44 | 0.89 | АС-185 | годна | 63
| А-1/2 | ж) отп.оп. на 3 -Фабричная |  |  | 2 |  |  | 0.85 | 1.69 | АС-300/39 | годна | 63
2 | А-3/4 | ПС Фабричная-ГРЭС-03 | 110 | 1957 | 2 | 5.06 | 10.01 |  |  | АСУ-300 | годна | 63
АС-300/39
АСО-300
3 | А-5/6 | ГРЭС-03 - ТЭЦ-1 | 110 | 1957 | 2 | 1.86 | 3.73 |  |  | АСО-300 | годна | 63

## Филиал «Сети 2»
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2020
[5 empty] | Количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | Марка
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь
АО «Сети»
Филиал «Сети 2»

## Филиал «Сети 3»
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2020
[5 empty] | Количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | Марка
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь
АО «Сети»
Филиал «Сети 3»

## Филиал «Сети 4»
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2020
[5 empty] | Количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | Марка
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь
АО «Сети»
Филиал «Сети 4»